## 設計内容説明書
設計内容説明書【長期使用構造等（一戸建ての木造軸組住宅及び枠組壁工法住宅用）】 | [34 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
評価員氏名
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [27 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [21 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
1構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | 外壁の軸組等 |  | 外壁の構造等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 | [20 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  |  |  | （地面から１m） |  |  |  | 柱 |  |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [16 empty] | □ | 平面図
| 等級 | [11 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [16 empty] | □ | 立面図
| （構造躯体等） | [11 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [16 empty] | □ | 矩計図
[13 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | 軸材・ |  |  | □ | 製材、集成材等+薬剤処理（現場処理可） | [16 empty] | □
[10 empty] | 下地材 |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[10 empty] | 面材 |  |  | □ | 構造用合板+薬剤処理（現場処理可）
[9 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 土台 |  | 防腐・防蟻 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[6 empty] | 処理 |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | 直交集成板を用いる場合 |  | ・ | 以下のいずれにも適合 | [23 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | （適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない） | [23 empty] | □ | 伏図
[7 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等（地面からの高さ1ｍ以内） | [22 empty] | □ | 矩計図
及び土台の基準に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置
[7 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている
[7 empty] | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
[7 empty] | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置
|  |  |  | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  |  | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット(JISA4416適合品)
|  |  |  | 室の防水 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[9 empty] | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ（2階以上の場合は床下地材を記入）
[13 empty] | 床:（ | [16 empty] | ）
[13 empty] | 壁:（ | [16 empty] | ）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  | 方法 |  |  | □ | べた基礎等 | [5 empty] | □ | 土壌処理 | [9 empty] | ）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  | □ | 地盤面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  | 方法 |  |  | □ | コンクリート | [5 empty] | □ | 防湿フィルム
|  |  |  | 措置等 |  | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | （ | □ | 換気口 |  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 |  |  | □ | 小屋裏 有（換気措置による）
[6 empty] | の措置 |  |  | □ | 小屋裏 無（屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(第三面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  |  | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [20 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 |  |  |  |  | 小屋裏空間 |  |  | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [20 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 床下空間の |  |  | □ | 床下空間の有効高さ 330mm以上
[6 empty] | 有効高さ |  |  |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[10 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [14 empty] | ）
2耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による⇒評価方法基準第5 1-1（3）ホ又はヘ①ｂ）による場合 | [20 empty] | □ | 仕様書
| 耐震等級 |  |  | 及び基礎等 |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [13 empty] | □ | 令和7年4月1日 以降の基準に適合 | [5 empty] | □ | 伏図等
| （倒壊等防止） | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | [7 empty] | □ | 計算書
| □ | 等級２ |  |  |  | 基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算による | [13 empty] | □ | 令和7年3月31日 以前の基準に適合 | [5 empty] | □
| □ | 等級３ | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
[9 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(第三面に記入）
設計内容説明書【長期使用構造等（一戸建ての木造軸組住宅及び枠組壁工法住宅用）】 | [34 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [27 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [21 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
2耐震性 | 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  | □ | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号に規定されるもの | [20 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | ・同告示第2の該当する号 | [20 empty] | □ | 計画図
| (地震に対する | [8 empty] | □ | 一号（建築基準法20条第1項第四号に掲げる建築物） | [19 empty] | □ | 配置図
| 構造躯体の | [8 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物） | [19 empty] | □
| 倒壊等防止） | [8 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得） | [19 empty] | □
[9 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(第三面に記入）
4維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | 給水・給湯・排水管がコンクリート内に埋込まれていない | [20 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  |  |  | （コンクリートブロックを含む） | [19 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中埋設管 |  | 埋設管上の |  |  | □ | 地中埋設管（給水・給湯・排水管）上のコンクリート打設無し | [20 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | （ | □ | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | □ | 条例等による対象区域外 | [8 empty] | ） | □ | 伏図等
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [20 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [20 empty] | □
|  |  |  | 専用排水管 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
|  |  |  | 配管点検口 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
6省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [20 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等 | [7 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)の基準に適合 | [20 empty] | □ | 平面図
| 性能等級 |  |  |  |  | □ |  | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率基準に適合 | [10 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（5％緩和）） | [8 empty] | □ | 立面図
| （ |  | ）地域 |  |  | 誘導仕様 基準 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [10 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（5％緩和）） | [8 empty] | □ | 矩計図
[31 empty] | □ | 建具表
[8 empty] | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合 | [20 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | □ | 緩和措置有り | [19 empty] | □
[11 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [8 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） | [8 empty] | □
|  |  |  | 結露防止対策 |  | 防湿層の設置 |  |  | □ | 繊維系断熱材等を使用している
[9 empty] | 防湿層 | 設置あり |  |  |  | （ | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 | [7 empty] | ）
[10 empty] | 設置なし |  |  |  | （ | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 | [7 empty] | ）
[13 empty] | 省略事由 | （ | [15 empty] | ）
[6 empty] | 通気層の設置 |  |  | 設置あり（ |  |  |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ※繊維系断熱材の場合は防風層設置 | [10 empty] | ）
[9 empty] | 設置なし（ |  |  |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 | [12 empty] | ）
[13 empty] | 省略事由 | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(第三面に記入）
設計内容説明書【長期使用構造等（一戸建ての木造軸組住宅及び枠組壁工法住宅用）】 | [34 empty] | （第三面）
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [27 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [21 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
6省エネルギー対策 | ５－2 |  |  | 適用する基準 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [20 empty] | □ | 仕様書
| 一次エネルギー消費量に関する事項 | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [20 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 基本事項 |  | 計算対象 |  |  | 計算対象床面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡） | [10 empty] | □ | 求積図
[6 empty] | 床面積 | [24 empty] | □ | 計算書
| （ |  | ）地域 | 一次エネルギー消費量 |  | 計算結果等 |  |  | □ | 計算結果の記入 | [20 empty] | □ | 機器表
[9 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [20 empty] | □ | 系統図
[10 empty] | （ | [6 empty] | ）GJ/年
[9 empty] | ・ | 基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[10 empty] | （ | [6 empty] | ）GJ/年････①
[9 empty] | ・ | BEI |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 設備機器 に係る概要 |  | 暖房設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [20 empty] | □ | 仕上表
[31 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | 冷房設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [20 empty] | □ | 矩計図
[31 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 換気設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [20 empty] | □ | 機器表
[31 empty] | □ | 系統図
[6 empty] | 給湯設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [20 empty] | □
[6 empty] | 照明設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[6 empty] | 太陽光発電の使用について |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[6 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの使用について |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
|  |  |  | 誘導仕様基準に係る設備 機器概要 |  | 暖房設備 |  |  | ・暖房方式（ ）
・暖房機器の仕様等
（ ）
[6 empty] | 冷房設備 |  |  | ・冷房方式（ ）
・冷房機器の仕様等
（ ）
[6 empty] | 換気設備 |  |  | ・熱交換換気設備の有無 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
・換気機器の仕様等
（ ）
[6 empty] | 照明設備 |  |  | □ | 全ての照明設備がＬＥＤ又は同等以上
[6 empty] | 給湯設備 |  |  | □ | 給湯熱源機の種類等（ ）
・所定の省エネ対策の実施
[10 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13Ａ以下
[10 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[10 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [13 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [16 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [16 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [16 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [16 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明