## RC・S
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第一面）
※印の欄は設計者が記入のこと
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
設計者等の氏名※
評価者氏名
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－１ | [7 empty] | 構造躯体 |  |  | 構造躯体 |  |  | ・ | 構造種別 |  |  |  |  | □ | RC造 |  |  | □ | SRC造 |  |  | □ | S造 |  |  |  | □ | 仕様書
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | a | [12 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 伏図
| (倒壊等防止) |  |  |  | □ | 2 | □ | b |  |  |  | （１－１） |  |  | ・ | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [11 empty] | □ | 構造計算書
| □ | 評価対象外 |  |  | □ | 1 | □ | c |  |  |  | （１－２） | [8 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [11 empty] | □ | 部材リスト
[7 empty] | □ | d |  |  |  | （１－４） | [8 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
| １－２ | [10 empty] | （１－５） | [8 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 3 | [14 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
| (損傷防止) |  |  |  | □ | 2 | [5 empty] | 材料 |  |  | ・ | コンクリートの設計基準強度（杭に使用するものは除く）
| □ | 評価対象外 |  |  | □ | 1 | [11 empty] | （ |  |  |  | ～ |  |  |  | N/㎜2）
[15 empty] | ・ | 鉄筋 |  | □ | SD295A |  |  |  | □ | SD345 |  | □ | SD390 |  | □ | SD490
| １－３ |  |  |  | □ | 免震建築物 | [11 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [8 empty] | )
| その他 | [16 empty] | □ | 高強度せん断補強筋
[5 empty] | □ | その他 | [8 empty] | ・ | 鉄骨 |  | □ | SN材 |  | □ | SM材 |  | □ | SS材 |  | □ | その他
| １－４ | [10 empty] | 免震建築物 |  |  | □ | 免震建築物
| 耐風等級 |  |  |  | □ | 2 | [9 empty] | ・ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号に規定されるもの
[5 empty] | □ | 1 | [5 empty] | （１－３） |  |  |  | ・ | 同告示第2の該当する号
| １－５ | [15 empty] | □ | 一（四号建築物）
| 耐積雪等級 |  |  |  | □ | 2 | [10 empty] | □ | 二（告示第6に規定する構造計算による建築物）
| □ | 該当区域以外 |  |  | □ | 1 | [10 empty] | □ | 三（時刻歴応答解析を行い大臣認定取得）
[16 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
[9 empty] | 型式認定番号等 | [5 empty] | ・ | 住宅型式性能認定書等の認定番号 | [17 empty] | □ | 認定書
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
| １－６ | [7 empty] | 地盤 |  |  | 地盤又は杭の支持力 |  |  | □ | 地盤の許容応力度 | [7 empty] | （ | [5 empty] | kN/㎡ |  |  | ） | □ | 仕様書
| 地盤又は杭の許容支持力等及び設定方法 | [5 empty] | □ | a | [6 empty] | □ | 杭状改良地盤 | [17 empty] | □ | 伏図
[7 empty] | □ | b | [7 empty] | □ | 許容支持力度 | [6 empty] | （ | [5 empty] | kN/㎡ |  |  | ） | □ | 報告書
[7 empty] | □ | c | [7 empty] | □ | 許容支持力 | [6 empty] | （ | [5 empty] | kN/本 |  |  | ）
[7 empty] | □ | d | [6 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [7 empty] | （ | [5 empty] | kN/本 |  |  | ）
[15 empty] | ・ | 地盤調査方法等
[16 empty] | □ | スクリューウエイト貫入試験
[16 empty] | □ | 表面波探査法 | [7 empty] | □ | 標準貫入試験
[16 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[15 empty] | □ | 地盤改良方法
[16 empty] | □ | 表層地盤改良 | [7 empty] | □ | 柱状地盤改良
[16 empty] | □ | 小口径鋼管杭工法
[16 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| １－７ | [7 empty] | 基礎（構造方法・形式等） |  |  | 直接基礎 |  |  | ・ | 構造方法 |  |  | □ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [13 empty] | □ | 仕様書
| 基礎の構造方法及び形式等 | [5 empty] | □ | a | [10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 伏図
[7 empty] | □ | b | [6 empty] | ・ | 形式 |  |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 |  |  |  | □ | 独立基礎 |  |  |  | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | c | [10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 部材リスト
[7 empty] | □ | d |  |  |  | 杭基礎 |  |  | ・ | 杭種 |  |  | □ | 支持杭 |  |  |  | □ | 摩擦杭 | [8 empty] | □ | 計算書
[15 empty] | ・ | 杭径 |  | （ |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  | ｃｍ） |  | 最大～最小値
[15 empty] | ・ | 杭長 |  | （ |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  | ｍ） |  | 最大～最小値
長期使用構造等 | 長期使用 構造等対応措置 |  |  |  | 耐震性 |  |  |  | 耐震性能に係る措置 | [5 empty] | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級2 | [17 empty] | □ | 構造計算書
[15 empty] | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級1かつ応答層間変形角 （安全限界変形角）1/100以下（限界耐力計算） | [17 empty] | □
[15 empty] | □ | 免震建築物
[15 empty] | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級1（保有水平耐力計算）かつ、 けた行及び張り間方向が以下のいずれかに該当（ＲＣ造等） ・構造特性係数Ｄｓ＝0.3（0.25）かつ応答層間変形角１/75以下 ・構造特性係数Ｄｓ＝0.55（0.5） ※（ ）はＳＲＣ造の場合
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第二面）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
２火災時の安全に関すること | ２－１ | [7 empty] | 感知部分 |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装置設置等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | a | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 3 | □ | b | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [17 empty] | □ | 設備図
| （自住戸火災時） |  |  |  | □ | 2 | □ | c | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [17 empty] | □
[5 empty] | □ | 1 | □ | d |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  |  | □ | 階段
[15 empty] | □ | 消防法に定める場所のみ | [16 empty] | (等級1)
[9 empty] | 警報部分 |  |  | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置
[15 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置
[15 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置
[15 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| ２－4 | [7 empty] | 脱出対策 | [5 empty] | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [17 empty] | □ | 仕様書
| 脱出対策 | [5 empty] | □ | a | [25 empty] | □ | 平面図
| （火災時) | [5 empty] | □ | b | [6 empty] | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 滑り棒 |  |  | □ | 滑り台 |  |  | □ | 緩降機 |  |  |  | □
[7 empty] | □ | c | [11 empty] | □ | 避難用タラップ | [5 empty] | □ | 避難ロープ
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | d | [11 empty] | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| ２－５ | [7 empty] | 開口部の耐火性能（耐火性能が最も低いもの) |  |  | 防火設備の仕様等 |  |  | ・ | 延焼の恐れのある部分の外壁の開口部の耐火性能 | [17 empty] | □ | 配置図
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | a | [7 empty] | 耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 | [11 empty] | □ | 仕上表
| （延焼の恐れのある部分・開口部) |  |  |  | □ | 2 | □ | b | [12 empty] | □ | 20分以上 | [11 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 1 | □ | c | [12 empty] | □ | その他 | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | d | 型式認定番号等 | [5 empty] | ・ | 住宅型式性能認定書等の認定番号 | [17 empty] | □ | 認定書
| □ | 該当なし | [13 empty] | （ | [16 empty] | ）
| ２－６ | [7 empty] | 外壁・軒裏の構造（耐火性能が最も低いもの) |  |  | 外壁の構造等 |  |  | ・ | 延焼の恐れのある部分の外壁の耐火性能 | [17 empty] | □ | 配置図
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | a | [7 empty] | 耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □ | 仕上表
| （延焼の恐れのある部分・開口部以外) |  |  |  | □ | 3 | □ | b | [12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 2 | □ | c |  |  |  | 軒裏の構造等 |  |  | ・ | 延焼の恐れのある部分の軒裏の耐火性能 | [17 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 1 | □ | d | [7 empty] | 耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □
[21 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | その他
| □ | 該当なし | [6 empty] | 型式認定番号等 | [5 empty] | ・ | 住宅型式性能認定書等の認定番号 | [17 empty] | □ | 認定書
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第三面）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
３劣化の軽減に関すること | ３－１ | [7 empty] | セメント |  |  | セメントの種類 |  |  | □ | ポルトランドセメント（JIS R 5210) | [17 empty] | □ | 仕様書
| RC造劣化対策等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | a | [7 empty] | □ | 普通 |  |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 2 | □ | b | [6 empty] | □ | フライアッシュセメント（JIS R 5213) | [17 empty] | □ | 矩計図
| （構造躯体等） |  |  |  | □ | 1 | □ | c | [6 empty] | □ | 高炉セメント（JIS R 5211) | [17 empty] | □ | 伏図
[7 empty] | □ | d | コンクリートの水セメント比 |  |  | 水セメント比 |  |  | ・ | コンクリートの種類 | [17 empty] | □
[16 empty] | □ | 普通コンクリート | [5 empty] | □ | 軽量コンクリート | [9 empty] | □
[5 empty] | 等級1では設計内容説明欄記入不要 | [9 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  |  | □ | 55％以下 |  |  | □ | 50％以下 |  |  | □ | 45％以下
[12 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  | ・ | 直接土に接しない部分
[15 empty] | ・ | 耐力壁以外の壁、床 |  |  |  |  | 屋内 |  | □ | 2ｃｍ |  | □ | 3ｃｍ |  | □ | （ |  | ｃｍ）
[21 empty] | 屋外 |  | □ | 3ｃｍ |  | □ | 4ｃｍ |  | □ | （ |  | ｃｍ）
[15 empty] | ・ | 耐力壁、柱、はり |  |  |  |  | 屋内 |  | □ | 3ｃｍ |  | □ | 4ｃｍ |  | □ | （ |  | ｃｍ）
[21 empty] | 屋外 |  | □ | 4ｃｍ |  | □ | 5ｃｍ |  | □ | （ |  | ｃｍ）
[15 empty] | ・ | 直接土に接する部分
[15 empty] | ・ | 壁、柱、床、はり又は基礎の立上り部分
[23 empty] | □ | 4ｃｍ |  | □ | 5ｃｍ |  | □ | （ |  | ｃｍ）
[15 empty] | ・ | 基礎（立上り部分及び捨てコン部分を除く）
[23 empty] | □ | 6ｃｍ |  | □ | 7ｃｍ |  | □ | （ |  | ｃｍ）
[9 empty] | 部材の設計・配筋 |  |  | 設計かぶり厚さ |  |  | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
[9 empty] | コンクリートの品質等 |  |  | スランプ |  |  | □ | コンクリート強度が３３N/㎜2未満の場合、スランプ１８㎝以下
[15 empty] | □ | コンクリート強度が３３N/㎜2以上の場合、スランプ２１㎝以下
[15 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | )
[12 empty] | 単位水量 |  |  | □ | １８５㎏/ｍ3以下 | [5 empty] | □ | その他（ | [9 empty] | )
[12 empty] | 空気量 |  |  | □ | ４～６％ | [5 empty] | □ | その他（ | [9 empty] | )
[9 empty] | 施工計画 |  |  | コンクリートの充填方法等 |  |  | ・ | 打込み・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[16 empty] | □ | JASS 5 －7節、8節に準拠
[16 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | )
[9 empty] | 構造部材等 | [5 empty] | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第74条、第75条、第79条、第79条の3及び第80条の2の規定に適合
長期使用構造等 | 長期使用 構造対応 措置 |  |  |  | 劣化対策 |  |  |  | 水セメント比 | [5 empty] | □ | コンクリート・セメントの追加措置 | [17 empty] | □ | 仕様書
[9 empty] | 最小かぶり厚さ | [24 empty] | □
| ３－１ | [7 empty] | 構造躯体 |  |  | 鋼材の厚さ(最小）・防錆措置の種類 |  |  | ・ | 一般部 |  |  | （ |  |  |  | mm） | [10 empty] | □ | 仕様書
| 鉄骨造劣化対策等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | a | [7 empty] | 防錆措置 |  |  | （ | [13 empty] | ) | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 2 | □ | b | [6 empty] | ・ | 柱脚部 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | （地階を除く最下階の柱脚部） | [8 empty] | □ | 矩計図
| （構造躯体等） |  |  |  | □ | 1 | □ | c | [7 empty] | 防錆措置 |  |  | （ | [13 empty] | ) | □ | 伏図
[7 empty] | □ | d | [6 empty] | ・ | その他（柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材） | [17 empty] | □
[16 empty] | 防錆措置 |  |  | （ | [13 empty] | ) | □
[5 empty] | 等級1では設計内容説明欄記入不要 |  |  |  | 床下防湿・換気措置 |  |  | 防湿措置 |  |  | □ | 防湿方法 |  |  |  | □ | コンクリート（厚さ60㎜以上）
[20 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ0.1㎜以上）
[20 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | □ | 換気口（有効300㎝2以上/4ｍ以下）
[20 empty] | □ | ねこ土台（有効75㎝2以上/ｍ）
[20 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 基礎断熱 工法 |  |  |  | □ | コンクリート（厚さ100㎜以上）
[20 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ0.1㎜以上）
[20 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[17 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値 0.6（㎡・Ｋ/Ｗ）以上
[9 empty] | 小屋裏換気 |  |  | 小屋裏換気 |  |  | □ | 小屋裏給排気（1/300以上）
[15 empty] | □ | 軒裏給排気 （1/250以上）
[15 empty] | □ | 軒裏給気・小屋裏排気 （1/900以上）
[9 empty] | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 軒裏給気（1/900以上）排気塔等排気 （1/1600以上）
[15 empty] | □ | 屋根断熱工法
[9 empty] | 構造部材等 | [5 empty] | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
[9 empty] | 型式認定番号等 | [5 empty] | ・ | 住宅型式性能認定書等の認定番号 | [17 empty] | □ | 認定書
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第四面）
長期使用構造 | 長期使用 構造対応 措置 |  |  |  | 劣化対策 |  |  |  | 点検措置 |  |  | 防錆措置 |  |  | □ | 防錆の追加措置 | [17 empty] | □ | 平面図
[12 empty] | 床下空間 |  |  | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | 小屋裏空間 |  |  | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □
[12 empty] | 床下空間の |  |  | □ | 床下空間の有効高さ 330㎜以上
[12 empty] | 有効高さ |  |  |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
□無 □有（ ）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ | [7 empty] | 専用配管 |  |  | コンクリート内埋込み配管 |  |  | ・ | 排水管（ |  |  | □ | 無 | □ | 有 | ） |  | ・ | 給水管（ |  |  | □ | 無 | □ | 有 | ） | □ | 仕様書
| 維持管理対策等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | a | [6 empty] | ・ | 給湯管（ |  |  | □ | 無 | □ | 有 | ） |  | ・ | ガス管（ |  |  | □ | 無 | □ | 有 | ） | □ | 配置図
[5 empty] | □ | 2 | □ | b | 地中埋設管 |  |  | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | ・ | 排水管（ |  |  | □ | 無 | □ | 有 | ） |  | ・ | 給水管（ |  |  | □ | 無 | □ | 有 | ） | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  |  | □ | 1 | □ | c | [6 empty] | ・ | 給湯管（ |  |  | □ | 無 | □ | 有 | ） |  | ・ | ガス管（ |  |  | □ | 無 | □ | 有 | ） | □ | 設備図
[7 empty] | □ | d | [6 empty] | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [17 empty] | □ | 認定書
[9 empty] | 専用排水管 |  |  | 排水管の清掃措置 |  |  | ・ | 便所 |  |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 便器の取り外し
[5 empty] | 等級1では設計内容説明欄記入不要 | [13 empty] | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出又は開口有）
[15 empty] | ・ | その他の水まわり
[16 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出又は開口有）
[9 empty] | 排水管の性状等（継ぎ手及びヘッダーを含む） |  |  | 排水管等の内面 |  |  | □ | 平滑である
[16 empty] | （仕様等： | [16 empty] | ）
[12 empty] | 設置状態 |  |  | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[16 empty] | 措置等 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[9 empty] | 配管点検口 |  |  | 主要接合部等の点検措置等 |  |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の
点検措置等の確保されている
(等級3)
[9 empty] | 型式認定番号等 | [5 empty] | ・ | 住宅型式性能認定書等の認定番号
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ | [7 empty] | 適用する基準 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算方法（性能基準） | [17 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能等級 |  |  |  | □ | 7 | □ | a | [6 empty] | □ | 仕様基準（等級４） | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 6 | □ | b | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級5） | [17 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | □ | 5 | □ | c | 非住宅・住宅計算方法（性能基準）を適用する場合 |  |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率 ＵA の基準に適合 | [17 empty] | □ | 矩計図
| （ |  | ） |  | □ | 4 | □ | d | [7 empty] | □ | ＵA値を評価書に表示する | [9 empty] | （ |  |  |  | Ｗ/㎡Ｋ） |  |  | □ | 建具表
|  | 地域 |  |  | □ | 3 | [5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率 ηAC の基準に適合 | [17 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 2 | [9 empty] | □ | ηAC値を評価書に表示する | [10 empty] | （ |  |  |  | ） |  | □
[5 empty] | □ | 1 |  |  | 仕様基準又は、誘導仕様基準を適用する場合 |  |  | 適用条件 |  |  | ・ | 開口部比率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | □
[12 empty] | 躯体の断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合
[15 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[5 empty] | 等級7の場合に表示するUA値及びηA値は設計内容説明欄の値とする | [6 empty] | 開口部の断熱性能等 |  |  |  | 玄関ドアの仕様（ ）
窓の仕様（ ）
日射遮蔽措置の種類（ ）
[15 empty] | □ | 緩和措置有り
[16 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [7 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
[9 empty] | 結露防止対策 |  |  | 繊維系断熱材 |  |  | □ | 繊維系断熱材等の使用
[12 empty] | 防湿層の設置 |  |  | □ | 防湿層の設置有り | [5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[15 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
[12 empty] | 通気層の設置 |  |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[15 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[15 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
[12 empty] | 断熱材の施工 |  |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着(RC造内断熱工法の場合）
[12 empty] | 熱橋部対策 |  |  | □ | 断熱補強有り | [5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[12 empty] | （RC造等） |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
[9 empty] | 型式認定等番号 | [5 empty] | ・ | 住宅型式性能認定書等の認定番号 | [17 empty] | □ | 認定書
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第五面）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること（つづき） | ５－2 | [7 empty] | 適用する基準 | [5 empty] | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算方法（性能基準） | [17 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  | □ | 6 | □ | a | [7 empty] | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に表示する | [16 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 5 | □ | b | [9 empty] | （ | [5 empty] | MJ/（㎡・年） |  |  |  | ） | 整数未満切り上げ |  |  |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | □ | 4 | □ | c | [6 empty] | □ | 仕様基準（等級４） | [17 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | d | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級6） | [17 empty] | □ | 建具表
| （ |  | ） |  | □ | 1 |  |  | 一次エネルギー消費量 |  |  | 基本事項 |  |  | ・ | 床面積の合計 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | ㎡ |  | □ | 計算書
|  | 地域 |  |  | 等級6の場合に表示する床面積当たりの一次エネルギー消費量は設計内容説明欄の値とする | [9 empty] | ・ | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | ㎡ |  | □ | 機器表
[9 empty] | 基準省令及び非住宅・住宅計算方法（性能基準） | [5 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | ㎡ |  | □
[12 empty] | 熱損失量 |  |  | ・ | 外皮熱損失量（ｑ値） | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ） | W/K
[12 empty] | 日射熱取得量 |  |  | ・ | 暖房期（ｍH） | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）W/(W/㎡)
[15 empty] | ・ | 冷房期（ｍC） | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）W/(W/㎡)
[12 empty] | 通風の利用 |  |  | □ | 通風の利用 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 蓄熱の利用 |  |  | □ | 蓄熱の利用 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 暖房設備 |  |  | □ | 暖房設備 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 冷房設備 |  |  | □ | 冷房設備 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 換気設備 |  |  | □ | 換気設備方式 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 熱交換設備 |  |  | □ | 熱交換型換気設備 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 給湯設備 |  |  | □ | 給湯熱源機 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[15 empty] | □ | 配管方式 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[15 empty] | □ | 水栓 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[15 empty] | □ | 浴槽 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 太陽熱給湯 |  |  | □ | 太陽熱給湯 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 照明設備 |  |  | □ | 照明設備 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | 太陽光発電 |  |  | □ | 太陽光発電 | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[12 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ |  |  | □ | コージェネレーション | [6 empty] | （ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | ）
[9 empty] | 仕様基準又は誘導仕様基準 |  |  | 設備機器 |  |  | ・ | 定められた設備又はこれと同等以上の評価となる設備であること
[15 empty] | □ | 暖房設備 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[15 empty] | □ | 冷房設備 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[15 empty] | □ | 全般換気設備 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[15 empty] | □ | 熱交換型換気設備 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | □ | 照明設備 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[15 empty] | □ | 給湯設備 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 型式認定等番号 | [5 empty] | ・ | 住宅型式性能認定書等の認定番号 | [17 empty] | □ | 認定書
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第六面）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
６空気環境に関すること | ６－１ | [7 empty] | 内装仕上下地材 |  |  | 使用する建材 |  |  | □ | 製材等 | [17 empty] | □ | 仕上表
| ホルムアルデヒド対策 | [5 empty] | □ | a | [6 empty] | □ | 特定建材 | [17 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | b | [6 empty] | □ | その他の建材 | [17 empty] | □ | 材料表
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | 内装 |  | □ | c | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | 内装 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級（JIS･JAS）
[5 empty] | □ | 3 | □ | d | [6 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用
[5 empty] | □ | 2 | [8 empty] | □ | F☆☆☆ |  |  |  |  | 第三種建築材料又は同等品を使用
[5 empty] | □ | 1 | [5 empty] | □ | 該当なし |  | □ | その他 |  |  |  |  | 第二種建築材料又は同等品を使用
[5 empty] | 天井裏等 |  |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | 天井裏等 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級（JIS･JAS）
[15 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用
[5 empty] | □ | 3 | [8 empty] | □ | F☆☆☆ |  |  |  |  | 第三種建築材料又は同等品を使用
[5 empty] | □ | 2 | [5 empty] | □ | 該当なし |  | □ | その他 |  |  |  |  | 上記以外の建材を使用
[15 empty] | □ | 気密層又は通気止めによる措置あり*1
[15 empty] | □ | 換気設備による措置あり(居室が天井裏等より正圧)*2
注1：「その他」の建材を使用する天井裏等の部位には、*1又は*2のいずれかの措置が必要 注2：天井裏等の措置*1・*2が、全ての天井裏等に行われている場合は性能表示事項欄の「該当なし(天井裏等)」にチェック 注3：天井裏等には、収納スペース（押入、造付収納等）含む
注：天井裏等の下地材、断熱材等にF☆☆☆☆、F☆☆☆の建築材料を使用した場合、あるいは天井裏等に気密層又は通気止めによる措置をした場合は、天井裏等の機械換気設備は不要
| ６－２ | [7 empty] | 居室の換気対策 |  |  | 機械換気設備 |  |  | □ | 給気機＋排気機（第１種） | [17 empty] | □ | 仕上表
| 換気対策 | [5 empty] | □ | a | [6 empty] | □ | 給気機＋排気口（第２種） | [17 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | b | [6 empty] | □ | 給気口＋排気機（第３種） | [17 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | □ | c |  |  |  | その他 |  |  | □ | （ | [16 empty] | )
[7 empty] | □ | d | [7 empty] | 注：居室の機械換気設備の設置が不要な場合のみ記入
[9 empty] | 局所換気対策 |  |  | 便所 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[12 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[12 empty] | 浴室 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[9 empty] | ※換気対策が違う場合は記載 |  |  | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[12 empty] | 台所 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[12 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | )
７光・視環境に関すること | ７－１ | [7 empty] | 開口部 |  |  | 居室面積に対する開口部の割合 |  |  | ・ | 単純開口率 | [17 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 | [5 empty] | □ | a | （単純開口率） | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ％ | ） | 以上 | [7 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | □ | b | [25 empty] | □
| ７－２ | [5 empty] | □ | c | 開口部 |  |  | 方位別開口部の面積合計の比 |  |  | ・ | 方位別開口比
| 方位別開口比 | [5 empty] | □ | d | （方位別開口比） | [5 empty] | 北面 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ％ | ） | □ | 以上
[15 empty] | 東面 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ％ | ） | □ | 以上
[15 empty] | 南面 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ％ | ） | □ | 以上
[15 empty] | 西面 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ％ | ） | □ | 以上
[15 empty] | 真上 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ％ | ） | □ | 以上
０％の場合、以上は非表示
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第七面）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ | [7 empty] | 部屋の配置等 |  |  | 特定寝室と同一階にある室 |  |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [12 empty] | □ | 平面図
| 高齢者等配慮対策等級 |  |  |  | □ | 5 | □ | a | [7 empty] | □ | 玄関 |  |  | □ | 洗面所 |  |  | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 食事室 |  |  |  |  | □ | 詳細図
[5 empty] | □ | 4 | □ | b | □ | 等級１のため対象外 |  |  |  |  | ・ | ホームエレベーターの有無 | [9 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ) |  | □
| （専用部分） |  |  |  | □ | 3 | □ | c | [6 empty] | ・ | ホームエレベーター出入口の幅員 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[5 empty] | □ | 2 | □ | d | 段差 |  |  | 日常生活空間内 |  |  | □ | 床は段差のない構造（5㎜以下）
[5 empty] | □ | 1 | [9 empty] | 玄関くつずりと玄関外側の高低差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ㎜ | ）
[16 empty] | 玄関くつずりと玄関土間の高低差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ㎜ | ）
[15 empty] | ・ | 玄関上がりかまちの段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ㎜ | ）
[9 empty] | □ | 等級１のため対象外 | [5 empty] | 踏み段（ |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | 段差 |  |  | （ |  |  |  | ㎜ | ）
[15 empty] | ・ | 浴室の出入口の段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ㎜ | ）
[16 empty] | 浴室出入口の手すり | [10 empty] | （ | □ | 設置 |  | □ | 無 | ）
[15 empty] | ・ | バルコニーの出入口の段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ㎜ | ）
[16 empty] | 踏み段（ |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | 段差 |  |  | （ |  |  |  | ㎜ | ）
[16 empty] | 出入口の手すり | [6 empty] | （ | □ | 設置 |  | □ | 設置可 |  |  | □ | 無 | ）
[15 empty] | ・ | 居室の部分の床とその他の床（タﾀﾐｺｰﾅｰ等） | [14 empty] | □ | あり
[12 empty] | 日常生活空間外 |  |  | □ | 床は段差のない構造（5㎜以下）
[9 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | ・ | けあげＲ |  |  | （ |  |  |  | ㎜ | ） | 踏面Ｔ |  |  | （ |  |  |  | ㎜ | ）
[9 empty] | □ | 該当なし |  |  |  |  | ・ | 勾配Ｒ／Ｔ |  |  |  | （ |  |  |  | ／ |  |  |  | ）
[15 empty] | ・ | ２Ｒ＋Ｔ |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[10 empty] | □ | 等級１のため対象外 | 蹴込み |  |  | ・ | 蹴込み寸法（ | [7 empty] | ㎜ | ） |  | 蹴込み板 |  |  |  | □ | 有
[12 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 階段の形式 |  |  |  |  | □ | 踊り場付き折れ階段 | [7 empty] | □ | 直階段
[15 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [9 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[12 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面）
[12 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[12 empty] | 階段の幅員 |  |  | ・ | 幅員 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[12 empty] | 建築基準法 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条に適合
[9 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  | ・ | 階段 |  |  |  | （ | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  | ）
[13 empty] | □ | 等級１のため対象外 | ・ | 便所 |  |  | （ | □ | 設置 |  | ）
[15 empty] | ・ | 浴室 |  |  | （ | □ | 浴室出入り |  |  |  |  | □ | 浴槽出入り
[20 empty] | □ | 浴槽立ち座り |  |  |  |  | □ | 姿勢保持
[20 empty] | □ | 洗い場立ち座り
[15 empty] | ・ | 玄関 |  |  | （ | □ | 設置 |  | □ | 設置可 |  |  | ）
[15 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 設置 |  | □ | 設置可 |  |  | ）
[12 empty] | 転落防止手摺の設置 |  |  | ・ | バルコニー |  |  |  |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[16 empty] | 手摺高さ |  |  | □ | 腰壁より |  |  | □ | 床面より |  |  | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[13 empty] | □ | 等級１のため対象外 | ・ | 窓（２階以上） |  |  |  |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[16 empty] | 手摺高さ |  |  | □ | 腰壁より |  |  | □ | 床面より |  |  | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[15 empty] | ・ | 廊下及び階段（開放されている側）
[16 empty] | 腰壁等の高さ | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[16 empty] | 手摺高さ |  |  | □ | 腰壁より |  |  | □ | 床面より |  |  | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[12 empty] | 建築基準法 |  |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項に適合
[9 empty] | （日常生活空間） |  |  | 通路の幅員 |  |  | ・ | 最小有効幅員 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[15 empty] | ・ | 柱等の箇所 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[12 empty] | 出入口の幅員 |  |  | ・ | 玄関 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[9 empty] | □ | 等級２又は等級１のため対象外 |  |  |  |  | ・ | 浴室出入口 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[15 empty] | ・ | 玄関・浴室出入口以外の室の出入口 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[12 empty] | 浴室の寸法 |  |  | ・ | 短辺の内法寸法 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[15 empty] | ・ | 内法面積 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
[12 empty] | 便所の寸法等 |  |  | ・ | 短辺の内法寸法 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[15 empty] | ・ | 長辺の内法寸法 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
[15 empty] | □ | 便器後方の壁から便器の先端までの距離＋500㎜以上確保
[15 empty] | □ | 便器の前方及び側方に500㎜以上確保
[15 empty] | □ | 腰掛け式便器 設置
[12 empty] | 特定寝室の面積 |  |  | ・ | 内法面積 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第八-1面）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
10 | 10-1 |  |  |  | 区分ａ |  |  |  |  | 区分・ 措置 |  | 区分ａ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [17 empty] | □ | 建具表
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 |  |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  | □ | a |  |  | 住戸の出入口 |  |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品 | [11 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | b | [6 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む） | [11 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | その他 |  | □ | c | [6 empty] | ・ | 錠の数( |  |  | □ | ２以上装着 ) | [12 empty] | □ | 立面図
| 〔 | 1 |  | 〕 | □ | 該当する開口部なし |  | □ | d | [8 empty] | （1以上の錠が、CP表示品でﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ鎌式、1以上の錠が、防犯性向上ｻﾑﾀｰﾝ） | [15 empty] | □
階
[16 empty] | □ | シャッター・雨戸等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
| □ | 建物出入り口の存する階の住戸 | [12 empty] | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 区分ｂ | [6 empty] | 区分ｂ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（2以上のｸﾚｾﾝﾄ等）
[16 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | シャッター・雨戸・面格子等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
[5 empty] | □ | 該当する開口部なし | [5 empty] | □ | FIX窓有 |  | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
| □ | 該当なし |  |  | 区分ｃ | [6 empty] | 区分ｃ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | その他の開口部 |  |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（2以上のｸﾚｾﾝﾄ等）
[16 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | シャッター・雨戸・面格子等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
[5 empty] | □ | 該当する開口部なし | [5 empty] | □ | FIX窓有 |  | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 評価対象外開口部 | [6 empty] | 評価対象外 |  |  | □ | 評価対象外の開口部有り
[5 empty] | 区分ａ |  |  |  |  | 区分・ 措置 |  | 区分ａ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 |  | □ | a |  |  | 住戸の出入口 |  |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品
[8 empty] | □ | b | [6 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 |  | □ | c | [6 empty] | ・ | 錠の数( |  |  | □ | ２以上装着 )
| 〔 | 2 |  | 〕 | □ | 該当する開口部なし |  | □ | d | [8 empty] | （1以上の錠が、CP表示品でﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ鎌式、1以上の錠が、防犯性向上ｻﾑﾀｰﾝ）
階
[16 empty] | □ | シャッター・雨戸等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
| □ | 建物出入り口の存する階以外の住戸 | [12 empty] | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 区分ｂ | [6 empty] | 区分ｂ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（2以上のｸﾚｾﾝﾄ等）
[16 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | シャッター・雨戸・面格子等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
[5 empty] | □ | 該当する開口部なし | [5 empty] | □ | FIX窓有 |  | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
| □ | 該当なし |  |  | 区分ｃ | [6 empty] | 区分ｃ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | その他の開口部 |  |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（2以上のｸﾚｾﾝﾄ等）
[16 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | シャッター・雨戸・面格子等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
[5 empty] | □ | 該当する開口部なし | [5 empty] | □ | FIX窓有 |  | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 評価対象外開口部 | [6 empty] | 評価対象外 |  |  | □ | 評価対象外の開口部有り
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第八-2面）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
10 |  |  |  |  | 区分ａ |  |  |  |  | 区分・ 措置 |  | 区分ａ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
防犯に関すること |  |  |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  | □ | a |  |  | 住戸の出入口 |  |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品
[8 empty] | □ | b | [6 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 |  | □ | c | [6 empty] | ・ | 錠の数( |  |  | □ | ２以上装着 )
| 〔 | 3 |  | 〕 | □ | 該当する開口部なし |  | □ | d | [8 empty] | （1以上の錠が、CP表示品でﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ鎌式、1以上の錠が、防犯性向上ｻﾑﾀｰﾝ）
階
[16 empty] | □ | シャッター・雨戸等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
| □ | 建物出入り口の存する階以外の住戸 | [12 empty] | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 区分ｂ | [6 empty] | 区分ｂ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（2以上のｸﾚｾﾝﾄ等）
[16 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | シャッター・雨戸・面格子等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
[5 empty] | □ | 該当する開口部なし | [5 empty] | □ | FIX窓有 |  | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
| □ | 該当なし |  |  | 区分ｃ | [6 empty] | 区分ｃ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | その他の開口部 |  |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（2以上のｸﾚｾﾝﾄ等）
[16 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | シャッター・雨戸・面格子等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
[5 empty] | □ | 該当する開口部なし | [5 empty] | □ | FIX窓有 |  | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 評価対象外開口部 | [6 empty] | 評価対象外 |  |  | □ | 評価対象外の開口部有り
[5 empty] | 区分ａ |  |  |  |  | 区分・ 措置 |  | 区分ａ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 |  | □ | a |  |  | 住戸の出入口 |  |  |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品
[8 empty] | □ | b | [6 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 |  | □ | c | [6 empty] | ・ | 錠の数( |  |  | □ | ２以上装着 )
| 〔 |  |  | 〕 | □ | 該当する開口部なし |  | □ | d | [8 empty] | （1以上の錠が、CP表示品でﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ鎌式、1以上の錠が、防犯性向上ｻﾑﾀｰﾝ）
階
[16 empty] | □ | シャッター・雨戸等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
| □ | 建物出入り口の存する階以外の住戸 | [12 empty] | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 区分ｂ | [6 empty] | 区分ｂ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（2以上のｸﾚｾﾝﾄ等）
[16 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | シャッター・雨戸・面格子等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
[5 empty] | □ | 該当する開口部なし | [5 empty] | □ | FIX窓有 |  | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
| □ | 該当なし |  |  | 区分ｃ | [6 empty] | 区分ｃ |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置
[5 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | その他の開口部 |  |  |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（2以上のｸﾚｾﾝﾄ等）
[16 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品（CP表示ｳｨﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑを含む）
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | シャッター・雨戸・面格子等による対策 | [11 empty] | □ | ＣＰ表示品
[5 empty] | □ | 該当する開口部なし | [5 empty] | □ | FIX窓有 |  | □ | その他（対策なし）
[15 empty] | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 評価対象外開口部 | [6 empty] | 評価対象外 |  |  | □ | 評価対象外の開口部有り
※評価方法 |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による
自己評価書・設計内容説明書【一戸建の住宅】 | [36 empty] | （RC・S）（第九面）
| 性能表示 事項※ |  |  |  | 自己 評価 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[12 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
８音環境に関すること（選択項目） | ８－４ |  |  |  | 北面 |  |  |  | 開口部の遮音性能 |  |  | 北の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | ・ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [17 empty] | □ | 仕様書
| 透過損失等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | a | [8 empty] | [ | □ | Ｔ－4 |  |  | □ | Ｔ－3 |  |  | □ | Ｔ－2 |  |  | □ | Ｔ－1 |  | ] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 2 | □ | b |  |  |  | （遮音性能が最低のもの） |  |  | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | [透過損失の平均値 | [8 empty] | dB ] |  | □ | 認定書
| （外壁開口部） |  |  |  | □ | 1 | □ | c | [8 empty] | 試験機関 |  |  |  | [ | [11 empty] | ] | □
[5 empty] | □ | 該当なし | □ | d | 等級1では設計内容説明欄記入不要
[5 empty] | 東面 | [6 empty] | 東の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | ・ | ＪＩＳの遮音等級表示品
[5 empty] | □ | 3 | [10 empty] | [ | □ | Ｔ－4 |  |  | □ | Ｔ－3 |  |  | □ | Ｔ－2 |  |  | □ | Ｔ－1 |  | ]
[5 empty] | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が最低のもの） |  |  | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | [透過損失の平均値 | [8 empty] | dB ]
[5 empty] | □ | 1 | [10 empty] | 試験機関 |  |  |  | [ | [11 empty] | ]
[5 empty] | □ | 該当なし
[5 empty] | 南面 | [6 empty] | 南の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | ・ | ＪＩＳの遮音等級表示品
[5 empty] | □ | 3 | [10 empty] | [ | □ | Ｔ－4 |  |  | □ | Ｔ－3 |  |  | □ | Ｔ－2 |  |  | □ | Ｔ－1 |  | ]
[5 empty] | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が最低のもの） |  |  | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | [透過損失の平均値 | [8 empty] | dB ]
[5 empty] | □ | 1 | [10 empty] | 試験機関 |  |  |  | [ | [11 empty] | ]
[5 empty] | □ | 該当なし
[5 empty] | 西面 | [6 empty] | 西の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | ・ | ＪＩＳの遮音等級表示品
[5 empty] | □ | 3 | [10 empty] | [ | □ | Ｔ－4 |  |  | □ | Ｔ－3 |  |  | □ | Ｔ－2 |  |  | □ | Ｔ－1 |  | ]
[5 empty] | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が最低のもの） |  |  | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | [透過損失の平均値 | [8 empty] | dB ]
[5 empty] | □ | 1 | [10 empty] | 試験機関 |  |  |  | [ | [11 empty] | ]
[5 empty] | □ | 該当なし
[9 empty] | 型式認定番号等 | [5 empty] | ・ | 住宅型式性能認定書等の認定番号
[16 empty] | （ | [16 empty] | ）
※評価方法 |  |  |  |  | a：評価方法基準による ｂ：特別評価方法認定による ｃ：住宅型式認定による ｄ：型式製造者認定による