## 設計内容説明書
設計内容説明書【基準適合（36条） （複合建築物）】 | [25 empty] | （第1面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
①共同住宅の住戸
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.躯体の外皮 |  | 外皮性能等に | 地域区分 | ・ | 地域区分 |  |  | （ |  |  | ）地域 | [12 empty] | 仕様書
性能等 |  | 係る基本事項 | 住宅の構造 |  | 木造 |  | （ |  | 軸組工法 |  |  |  | 枠組工法 ） | [10 empty] | 平面図
[5 empty] | 鉄骨造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造（組積造含む）
[5 empty] | その他 |  | ( | [14 empty] | )
|  | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA) | [8 empty] | （ 別紙 計算書による ） | [5 empty] | 【W/㎡K】 |  |  |  | 計算書
|  |  | 平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の外皮平均日射熱取得率（ηAC） | [8 empty] | （ 別紙 計算書による ） | [5 empty] | 【 - 】 |  |  |  | 仕上表
|  | 仕様基準 | 躯体の断熱性能 |  | 熱貫流率の基準に適合 | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [11 empty] | 建具表
|  |  | 開口部の断熱性能 | ・ | 開口部比率の区分 |  |  |  |  | ( |  | )
2.一次エネルギー |  | 基本事項 | 面積等 | ・ | 床面積の合計 | [6 empty] | （ | webプログラム出力票による | [6 empty] | ）【 ㎡ 】 |  |  |  | 面積表
消費量 |  |  |  | ・ | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ | webプログラム出力票による | [6 empty] | ）【 ㎡ 】 |  |  |  | 平面図
|  |  |  | ・ | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ | webプログラム出力票による | [6 empty] | ）【 ㎡ 】
|  | 外皮 | 自然風利用 |  | 自然風を利用 | [18 empty] | 仕上表
|  |  |  | ・ | 主たる居室 |  |  |  |  | 換気回数5回/h相当以上 | [13 empty] | 矩計図
[10 empty] | 換気回数20回/h相当以上 | [13 empty] | 計算書
|  |  |  | ・ | その他居室 |  |  |  |  | 換気回数5回/h相当以上
換気回数20回/h相当以上
|  |  | 蓄熱利用 |  | 蓄熱の利用 | [6 empty] | 暖房期日射地域区分 | （ |  |  | ）
|  | 暖房設備 | 暖房方式 | ・ | （ | webプログラム出力票による | [5 empty] | ） | [11 empty] | 仕上表
|  | 冷房設備 | 運転方式 | ・ | （ | webプログラム出力票による | [5 empty] | ） | [11 empty] | 仕様書
|  | 換気設備 | 換気設備方式 | ・ | （ | webプログラム出力票による | [5 empty] | ） | [11 empty] | 平面図
|  | 給湯 | 給湯設備 | ・ | 給湯熱源機 |  |  |  |  | ガス給湯器 |  |  |  |  | 石油給湯器 | [8 empty] | 立面図
[10 empty] | ヒートポンプ･ガス瞬間式併用型給湯器 | [13 empty] | 矩計図
[10 empty] | 電気ヒーター温水器 |  |  |  |  | 電気ヒートポンプ給湯器 | [8 empty] | 設備図
[10 empty] | コージェネレーション |  |  |  |  | その他 | [8 empty] | 機器表
|  |  |  | ・ | 配管方式 |  |  |  |  | 先分岐方式 |  |  |  |  | ヘッダー方式 | [8 empty] | 建具表
[9 empty] | ヘッダー分岐後の配管径 | [5 empty] | 13A以下 |  |  |  | 13Aより大きい |  |  |  |  | カタログ
|  |  |  | ・ | 水栓 |  |  |  |  | 節湯水栓等を使用
|  |  |  | ・ | 浴槽 |  |  |  |  | 高断熱浴槽を使用
|  |  |  | ・ | 太陽熱給湯 |  |  |  |  | 太陽熱給湯を使用 | [6 empty] | 年間日射地域区分 | （ |  |  | ）
|  | 照明 | 照明設備 | ・ | 主たる居室 |  |  |  |  | 設置あり |  |  |  |  | 設置なし
[9 empty] | 白熱灯の使用 | [5 empty] | あり |  |  |  | なし
|  |  |  | ・ | その他の居室 |  |  |  |  | 設置あり |  |  |  |  | 設置なし
[9 empty] | 白熱灯の使用 | [5 empty] | あり |  |  |  | なし
|  |  |  | ・ | 非居室 |  |  |  |  | 設置あり |  |  |  |  | 設置なし
[9 empty] | 白熱灯の使用 | [5 empty] | あり |  |  |  | なし
|  | 発電 | 太陽光発電 |  | 太陽光発電を使用 | [7 empty] | 年間日射地域区分 | （ |  |  | ）
|  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ |  | コージェネレーションを採用
設計内容説明書【基準適合（36条） （複合建築物）】
②共用部 | [25 empty] | （第2面）
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
1.一次エネルギー |  | 空調 | 空調ゾーン | [19 empty] | 様式2-1
消費量 |  |  | 外壁構成 | [19 empty] | 様式2-2
|  |  | 窓仕様 | [19 empty] | 様式2-3
|  |  | 外皮仕様 | [19 empty] | 様式2-4
|  |  | 熱源入力 | [19 empty] | 様式2-5
|  |  | 二次ポンプ | [19 empty] | 様式2-6
|  |  | 空調機 | [19 empty] | 様式2-7
|  | 換気 | 換気対象室 | [19 empty] | 様式3-1
|  |  | 給排気送風機 | [19 empty] | 様式3-2
|  |  | 換気代替空調機 | [19 empty] | 様式3-3
|  | 給湯 | 給湯対象室 | [19 empty] | 様式5-1
|  |  | 給湯機器 | [19 empty] | 様式5-2
|  | 照明 | 照明 | [19 empty] | 様式4
|  | 昇降機 | 昇降機 | [19 empty] | 様式6
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ利用 | 太陽光発電 | [19 empty] | 様式7-1
|  | 効率化設備 | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | [19 empty] | 様式7-2
設計内容説明書【基準適合（36条） （複合建築物）】
③非住宅 | [25 empty] | （第3面）
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
1.躯体の外皮 |  | 外皮性能等に | 年間熱負荷係数 | ・ | 設計値 |  |  | ( | [6 empty] | )【MJ/㎡・年】
性能等 |  | 係る基本事項 | 又は | ・ | 基準値 |  |  | ( | [6 empty] | )【MJ/㎡・年】
|  |  | モデル建物法に | 又は
|  |  | よるBPI | ・ | モデル建物法によるBPI | [5 empty] | ( |  |  |  |  | )
2.一次エネルギー |  | 空調 | 空調ゾーン | [19 empty] | 様式2-1
消費量 |  |  | 外壁構成 | [19 empty] | 様式2-2
| 又は |  | 窓仕様 | [19 empty] | 様式2-3
モデル建物法に |  |  | 外皮仕様 | [19 empty] | 様式2-4
よるBEI |  |  | 熱源入力 | [19 empty] | 様式2-5
|  |  | 二次ポンプ | [19 empty] | 様式2-6
|  |  | 空調機 | [19 empty] | 様式2-7
|  | 換気 | 換気対象室 | [19 empty] | 様式3-1
|  |  | 給排気送風機 | [19 empty] | 様式3-2
|  |  | 換気代替空調機 | [19 empty] | 様式3-3
|  | 給湯 | 給湯対象室 | [19 empty] | 様式5-1
|  |  | 給湯機器 | [19 empty] | 様式5-2
|  | 照明 | 照明 | [19 empty] | 様式4
|  | 昇降機 | 昇降機 | [19 empty] | 様式6
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ利用 | 太陽光発電 | [19 empty] | 様式7-1
|  | 効率化設備 | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | [19 empty] | 様式7-2
|  | モデル建物法によるBEI |  | ( | [5 empty] | ) | [12 empty] | 結果出力